Самодельный сканирующий лазерный дальномер

В документе описывается изготовление лазерного дальномера, обсуждение которого идет на Робофоруме: http://roboforum.ru/forum10/topic12095.html

Характеристики:

Дальность: 3-4 метра.

Точность измерения: 1-2 см на 1 м, 7-10 см на 3 метрах.

Скорость сканирования: 3 об/сек.

Мощность лазера: 5 мВт (с учетом модуляции – 2.5 мВт).

Напряжение питания: 6-12 В

Потребляемый ток: ~100 мА.

Пример изображения с дальномера (шаг диаметра трех тонких окружностей – 1 м):

Приблизительный расчет стоимости компонентов:

| Название | Min, $ | Max, $ |
| --- | --- | --- |
| Опорная пластина | 0 | 1 |
| Двигатель и диск из HDD | 0 | 5 |
| Стержень для ручки | 0 | 1 |
| Трубки | 0 | 2 |
| Mini-Jack 3.5 mm | 0 | 0,5 |
| Винты и гайки | 0 | 3 |
| Стойки | 3 | 5 |
| Щетки | 0 | 3 |
| Термоклей | 0 | 1 |
| Двигатель | 0 | 1 |
| Пассик | 0 | 2 |
| Крепление двигателя | 0 | 0,5 |
| Узел питания двигателя | 0 | 3 |
| Пластина энкодера | 0 | 1 |
| Датчик энкодера | 0 | 2 |
| Лазер | 3 | 3 |
| Держатель лазера | 0 | 2 |
| Объектив M12 f'=16 mm | 3 | 3 |
| Держатель объектива | 1 | 1 |
| PCB | 0 | 2 |
| STM32F100C4 | 1 | 1 |
| iC-LF1401 | 15 | 15 |
| Остальные радиодетали | 0 | 3 |
| Уголки | 0 | 2 |
| Крышка | 0 | 2 |
| СУММА | 26 | 65 |

MIN – предполагается, что часть компонентов можно найти у себя.

MAX – все компоненты покупаются (очень приблизительный расчет).

Инструкция по изготовлению

1. Изготовление опорной пластины

На опорную пластину устанавливаются все компоненты дальномера. Она представляет собой пластину из относительно прочного непроводящего материала (пластмассы, фанеры, оргалита).

Три центральных отверстия используются для крепления узла вращения. Диаметр окружности, на которой они расположены, определяется типом используемого двигателя HDD (см. ниже).

Остальные три отверстия нужны для крепления пластины энкодера. Они располагаются относительно произвольно, но должны быть удалены не менее чем на 1 см от окружности, обозначенной пунктиром (максимальный диаметр сканирующей головки). Нижнее отверстие должно быть удалено от вертикальной оси на 3 см (чтобы не мешать мотору – см. ниже).

Замечание. Опорную пластину  лучше изготавливать вместе с пластиной энкодера – тогда крепежные отверстия можно просверлить сразу в обоих пластинах, что облегчает сборку.

2. Сборка узла вращения

Узел вращения нужен для крепления сканирующей головки к опорной пластине и передачи электрических сигналов. Узел вращения представляет собой доработанный двигатель от HDD. Сам двигатель для вращения дальномера не используется – он приводится во вращение другим коллекторным двигателем, что упрощает конструкцию. В оси двигателя должно быть несквозное отверстие.

Отверстие нужно рассверлить, чтобы оно стало сквозным. Диаметр требуемого отверстия – не менее 2 мм.

Далее потребуется металлический стержень от ручки. От него вынимается пишущий узел и отпиливается небольшая часть.

Узкую часть отрезка стержня нужно зачистить и желательно отполировать. Далее отрезок стержня аккуратно вбивается в отверстие в двигателе сверху, при этом важно, чтобы стержень не отклонялся от оси двигателя. Узкая часть отрезка стержня должна выступать над двигателем не менее чем на 5 мм. Затем на широкую часть отрезка нужно натянуть широкую непроводящую трубку.

Во внутрь отрезка стержня нужно вставить непроводящую трубку меньшего диаметра (использовалась внешняя изоляция от USB кабеля).

Также изготавливается металлическая трубка, которая должна с натягом одеваться на внешнюю непроводящую трубку (она сделана из части телескопической антенны). Эту трубку нужно зачистить и желательно отполировать. Внутри ее также нужно зачистить.

Далее сквозь две непроводящие трубки и отрезок стержня нужно просверлить небольшое отверстие A (0.8-1.5 мм). Края отверстия желательно покрыть лаком.

Затем нужно выбрать провода. В данной конструкции использовался тонкий провод от наушников, но он довольно плохо паяется. На робофоруме было предложение использовать провода от 80-жильного  IDE шлейфа – они достаточно тонкие. В отверстие в двигателе должны проходить 2 провода.

Провод должен быть длины не менее 10 см. Его нужно зачистить и облудить на обоих концах. Провод от наушников содержит  2 отдельных провода.

Один из проводов нужно припаять к части разъема Mini-Jack 3.5 mm.

Затем через отверстие  A нужно пропустить тонкую проволоку, вывести ее сверху, и припаять к ней другой провод (фотография выше). Изолированную часть провода пропустить сквозь двигатель, и, потянув за проволоку, вытянуть провод и проволоку через отверстие, после чего проволоку можно отпаять. После этого нужно вставить часть разъема Mini-Jack в отверстие в самой узкой непроводящей трубке.

Далее на широкую непроводящую трубку нужно надеть металлическую трубку, которая должна соединится с выступающим из отверстия А проводом.

После этого нужно проверить электрическое соединение концов провода с металлической трубкой и частью разъема, при этом не должно быть КЗ с частью стержня и корпусом двигателя.

Далее нужно установить двигатель от HDD при помощи стоек и винтов на опорную пластину. К корпусу двигателя (через винт стойки) нужно присоединить еще один провод. За счет контакта с корпусом этот провод оказывается электрически соединен с отрезком стержня.

Замечание – форма части разъема Mini-Jack и качество ее поверхности сильно влияют на качество передачи сигнала от сканирующей головки к компьютеру. У меня вышло, что наиболее подходящая форма – плоская. Возможно, лучше вообще отказаться от использования части разъема, и вместо нее вставить тонкий стержень, к которому можно подвести две щетки, что повысит надежность.

3. Подготовка базового диска

Базовый диск – диск из HDD, служащий опорой для сканирующей головки. Диск нужно зашкурить, нанести разметку, и просверлить некоторые отверстия.

Толстые серые линии – разметка, которую нужно нанести на диск (процарапать линии). Отверстия, расположенные на тонкой окружности нужны для установки стоек крышки. Правое отверстие – крепление лазера.

Маленькое отверстие слева – диаметром 2 мм (для крепления объектива), остальные диаметром 2.5-3 мм.

Низ диска на чертеже соответствует направлению вперед сканирующей головки.

После этого диск нужно установить на узел вращения и закрепить его металлическим кольцом (изначально удерживает диск в HDD).

4. Установка щеток

Щетки устанавливаются на базовый диск произвольным образом и могут иметь произвольную конструкцию. Важно, чтобы диск можно было снимать, то есть крепление щеток не должно мешать снимать прижимное кольцо. Пример крепления:

На данной фотографии на диске нет разметки и отверстий. Две щетки здесь сделаны из контактов мощного реле, согнутых нужным образом, и приклеенных к диску термоклеем. Третья щетка – контакт, взятый из держателя карты памяти, она также закреплена термоклеем (эта щетка касается отрезка стержня). Позже обнаружилось, что для надежного соединения нужно установить второй такой же контакт с другой стороны, но немного выше (см. ниже). При использовании термоклея перед приклеиванием к щеткам нужно припаять провода.

После установки щеток нужно проверить качество всех трех соединений, диск при проверке нужно вращать.

Замечание – верхняя щетка не очень надежно работает, так что ее конструкцию лучше изменить. Важно, чтобы щетки не занимали большой площади – их желательно располагать в правой нижней части диска.Это связано с тем, что щетки не должны перекрывать луч лазера и угловое поле объектива.

5. Установка двигателя

Сканирующая головка приводится в движение коллекторным мотором (можно взять из кассетного плеера, CD-приода) через пассик. Двигатель крепится к опорной пластине при помощи скобы с 4 отверстиями.

Двигатель соединяется с узлом вращения при помощи пассика. Для питания двигателя используется стабилизатор LM317 в стандартном включении (построечный резистор 1 К, постоянный – 300 Ом). Выключатель нужен для отключения двигателя – очень полезно при настройке. Требуемое направление вращение головки – против часовой стрелки.

После установки двигателя желательно проверить работу щеток. Для этого нужно накоротко замыкать провода щеток на диске, и проверить качество замыкания проводов, соединенных с узлом вращения (осциллографом или  пищащим мультиметром).

6. Изготовление энкодера

Энкодер нужен для определения скорости вращения и положения сканирующей головки. Он состоит из пластины энкодера и отражательного датчика.

Пластина энкодера изготавливается любого прочного материала, в котором можно сделать отверстие большого диаметра. В данном дальномере использовался картон, но оказалось, что он сильно прогибается, что нарушает работу энкодера. В пластине делается отверстие, диаметр которого на 5 мм больше диаметра базового диска (см. чертеж опорной пластины).  Пластина энкодера крепится к опорной пластине стойками и винтами. Высота стоек должна быть такой, чтобы верхняя плоскость пластины была немного ниже верхней плоскости базового диска.

После этого в программе Wheel Encoder Generator (http://code.google.com/p/wheel-encoder-generator/) создается изображение для печати энкодера. Число элементов энкодера – 120 (60 пар).

Внешний диаметр – 115  мм, внутренний – 105 мм.

Полученное изображение печаталось при помощи IrfanView, размеры подбирались так, чтобы диаметр внутренней границы энкодера был на 1 мм больше диаметра базового диска. Напечатанное изображение нужно приклеить к пластине энкодера (пластина энкодера должна быть установлена на опорную пластину, базовый диск должен быть установлен на узел вращения).  При наклеивании нужно следить, чтобы граница черного и белого сектора совпадала с продольной осью дальномера. Один из белых секторов нужно закрасить – окончание получившегося широкого сектора будет служить меткой начала отсчета.

Датчик для энкодера взят из принтера – это небольшая печатная с датчиком, реагирующем на отражение. От платы отрезается часть, в другой ее части нужно просверлить отверстие. В базовом диске нужно также просверлить отверстие так, чтобы датчик оказывался бы за пределами базового диска. Отверстие должно находится на нижней линии разметки (см. чертеж диска выше). Датчик и диск соединяются винтом (возможно, между ними потребуется установить шайбу).

Расстояние между датчиком и пластиной энкодера должно быть 1 – 2 мм, иначе датчик перестает работать.

7. Изготовление держателя лазера

В дальномере используется готовый лазерный модуль 3-5 мвт 780 нм. Внешний диаметр модуля – 6.8 мм. Для установки в держатель модуль вставляется в тонкую металлическую трубку диаметром 7 мм (из телескопической антенны). Провода модуля закрепляются в трубке термоклеем.

Держатель лазера состоит из четырех пластин из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 2 мм. Пластины спаиваются между собой. В верхней пластине нужно просверлить два отверстия диаметром 2.5 мм и нарезать резьбу M3. К держателю лазер крепится при помощи термоклея – отрезок термоклея нужно нагреть, и положить на него лазерный модуль. После остывания термоклеея нужно нагреть его снизу, и быстро вставить модуль, прижав термоклей к нижней пластине. В отверстия в верхней пластине вкручиваются юстировочные винты.

На нижнем рисунке показано крепление лазера термоклеем. Высота оси лазера над плоскостью базового диска – 8.6 мм (такое же расстояние от оси держателя объектива до его торца).

Готовый держатель в сборе:

После сборки держатель прикрепляют винтом к базовому диску.

Замечание – корпус лазерного модуля может быть соединен с его плюсовым выводом. Для того, чтобы не возникало короткого замыкания с базовым диском (соединен с землей), нужно обеспечить отсутствие электрического контакта лазерного модуля и диска. В данном дальномере для этого пришлось сделать канавку в меди вокруг крепежного отверстия, и содрать медь в месте соединения нижней пластины с правой (снизу). Отсутствие электрического контакта нужно проконтролировать мультиметром.

8. Крепление объектива

В качестве объектива используется стандартный объектив с резьбой M12 и фокусным расстоянием 16 мм.

Держатель объектива – стандартный пластмассовый для объективов M12, покупался здесь: http://www.aliexpress.com/item/M12-Board-Lens-Holder/700548971.html

Держатель объектива крепится к базовому диску при помощи винта-самореза. Для этого в держателе нужно просверлить небольшое отверстие. На рисунке выше показано крепление держателя к диску. На данном этапе крепить держатель к диску не надо.

9. Изготовление электроники

Печатная плата дальномера изготовлена ЛУТом. В плате нужно просверлить отверстия для крепления держателя объектива, и прикрутить его к плате. Нижний торец держателя должен совпадать с торцом платы. Если это не так, торец платы нужно зашкурить. После выравнивания торца платы и держателя, держатель снимают.

Сначала на плату устанавливается микроконтроллер, стабилизаторы напряжения, провода-перемычки, светодиод и припаивается гнездо программирования. В данном случае гнездо – под Mini-Jack 3.5 мм. Гнездо позже приклеивается к плате, благодаря чему устраняются силовые воздействия на плату. В контроллер прошивается программа, мигающая светодиодом. В своей конструкции обнаружил странность – контроллер программируется, только если вывод CLK линии программирования соединить через конденсатор 10 пФ с землей. Если контроллер работает нормально, устанавливаются остальные компоненты. Выводные компоненты устанавливаются в последнюю очередь.

Установка светочувствительной линейки

В данном дальномере используется линейка iC-LF1401 в планарном корпусе OLGA LF2C.

По сути, это маленькая печатная плата, на которую установлена сама линейка. Снизу также имеются контактные площадки, отверстия металлизированы, но с торца между площадками металлизации нет. Важно помнить о ключе линейки (первый вывод), он обозначен чертой между 1 и 2 выводами (на фотографии внизу слева). На плате дальномера ключ обозначен стрелкой, имеется разметка для точной установки линейки.

Порядок установки.

- Дорожки на плате в зоне установки линейки должны быть хорошо облужены, причем на них должен быть слой припоя, но не очень большой и одинаковый на всех площадках. Площадки нужно покрыть тонким слоем безотмывочного флюса.

- В крайних четырех контактных площадках нужно просверлить отверстия малого диаметра (< 0.8 мм).

- Линейка, развернутая в нужном направлении, кладется на плату, в отверстия в линейки вставляются тонкие иголки, которые также должны пройти сквозь отверстия в плате. Я использовал 3 иголки. Снизу под плату нужно подложить мягкий материал (кусок резины, ластик), в котором фиксируются иголки. Линейка должна выставится по меткам на плате.

- Паяльником поочередно нагревают контактные площадки платы. Линейку при этом нужно прижимать пальцем, контролируя ее температуру. Припой на контактных площадках расплавляется, и припаивается к площадкам линейки.

- Нужно проконтролировать все соединения линейки с платой дальномера.

Фотографии припаянной линейки.

Фотография собранной платы (к некотором проводникам на плате припаяны провода для тестирования).

После того, как все компоненты установлены, к плате окончательно прикручивается держатель объектива.

10. Окончательная сборка дальномера

Держатель объектива нужно прикрутить винтом к базовому диску. Плата должна быть при этом параллельна наклонной линии разметки на диске, или проходить поверх нее.  После этого из металла изготавливаются уголки, используемые для крепления платы к базовому диску.

После изготовления уголков, можно просверлить отверстия в базовой пластине, и прикрутить к ним уголки. Таким образом, плата прикреплена к базовой пластине тремя винтами – через два уголка и держатель объектива.

Затем к базовому диску припаивается гнездо программирования (между уголками).

Припаиваются все оставшиеся провода, проверяется работоспособность электроники – контроллер должен программироваться через гнездо программирования. Замечание – линию TX от контроллера лучше соединять со щеткой через резистор 240 Ом – для защиты от возможного замыкания щетки на линию питания (синий резистор виден на фотографии).

Важно, чтобы провода и щетки не попадали в угловое поле объектива.

Устанавливаются три стойки для крепления крышки дальномера.

Изготавливается красный светофильтр. В данном дальномере он сделан из светофильтра от анаглифных очков и крышки объектива (прилагается к объективу).

Изготавливается крышка дальномера. В данном дальномере крышка сделана из части небольшого ведерка из под мороженного и пластмассовой пластины, склеенных между собой.

Крышка прикручивается к стойкам тремя винтами.

11. Проверка работы энкодера

В контроллер прошивается программа для тестирования энкодера. При прохождении датчика энкодера над белым участком включается светодиод, на линии TX устанавливается высокий уровень. Желательно вручную проверить работу энкодера на всех парах, медленно поворачивая сканирующую головку.

Далее нужно проверить работоспособность электроники, произвести юстировку лазера, и вычислить коэффициенты расчета расстояния (произвести калибровку).